Olsztyn, dnia 14.07.2014 r.

Znak: WO-IV.272.15.2014

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę, przebudowę i modernizację Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap I.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ NR 2

- W odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: czy podczas prac związanych z modernizacją systemu sterowania ruchem SOC-O należy zapewnić ciągłość działania przejścia granicznego w zakresie aktualnie wykorzystywanego systemu SOC-O ?

odpowiedź: tak, należy zapewnić ciągłość pracy systemu,

- pytanie nr 2: system sterowania ruchem SOC-O obecnie używany przez Służbę Celną na DPG w Bezledach objęty jest aktualnie gwarancją poprzedniego wykonawcy. Czy oferent modernizując system SOC-O ma przejąć na siebie dotychczasowe obowiązki gwarancyjne ?

odpowiedź: tak, wykonawca musi przejąć obowiązki gwarancyjne na obszarach które podlegają modernizacji,

- pytanie nr 3: czy instalacja modułu integrującego (warstwy centralnej systemu SOC-O) jest wykonywana tylko  na przejściu granicznym w Bezledach czy też konieczne są jakieś prace w innym systemie, w innym miejscu np. w warstwie regionalnej w IC Olsztyn, czy w warstwie centralnej części systemu w Ministerstwie Finansów ?

odpowiedź: w ramach prac należy wykonać wszelkie niezbędne uruchomienia nie tylko w warstwie lokalnej przejścia, ale również na wyższych poziomach zarządzania oraz zgodnie z dokumentacją projektową i  w uzgodnieniu z przedstawicielami Izby Celnej,

- pytanie nr 4: czy warstwa centralna systemu SOC-O jak też oprogramowanie SOC-O są na 
gwarancji ?

odpowiedź: tak,

- pytanie nr 5: czy zaprojektowane systemy bezpieczeństwa SSWN, CCTV oraz SKD mają być kompatybilne z obecnie użytkowanymi na DPG Bezledy oraz czy muszą być zintegrowane w ramach systemu CAIFS II wraz z możliwością ich zdalnej obsługi z poziomu warstwy regionalnej w IC Olsztyn oraz centralnej w Ministerstwie Finansów ?

odpowiedź: tak,

- pytanie nr 6: czy w ramach dostaw tablic zmiennej treści ma być dostarczony program do obsługi i możliwości wprowadzania dowolnych znaków i ich modyfikacji przez użytkownika systemu ?

odpowiedź: tak,

- pytanie nr 7: czy dokumentacja kodu systemu SOC-O i SOC-T oraz warstwy centralnej systemu SOC-O i SOC-T jest jawna ?

odpowiedź: część dokumentacji systemu jest jawna, natomiast część posiada klauzulę tajności,

- pytanie nr 8: … zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:

- załącznik Nr 6 – Projekt umowy,

- projekt Zagospodarowania Terenu,

- projekt pierwotny wiaty stalowej, o którym mowa w opisie do projektu zmiennego,

- dokumentację projektową oraz przedmiary dla obiektów, o których mowa w rozdziale III pkt 3 ppkt 4, 5 i 6 SIWZ,

odpowiedź: zamawiający informuje, iż:

- projekt umowy – załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  znajduje się na stronie internetowej zamawiającego,

- projekt zagospodarowania terenu znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w postaci załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 7.2., 7.3, 7.4 i 7.5,

- dokumenty wchodzące w skład projektu pierwotnego wiaty stalowej, o którym mowa w opisie do projektu zamiennego stanowią załączniki do niniejszego pisma,

- przebudowa istniejącego budynku toalet publicznych, przebudowa istniejącego budynku kontroli szczegółowej (BKS) wraz z jego rozbudową o punkt pomiaru paliwa, rozbiórka istniejących dwóch wiat gospodarczych, a także budowa nowoprojektowanej wiaty gospodarczej, o których mowa odpowiednio w 
Rozdziale III pkt 3 ppkt 4, 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 9: w celu zachowania przejrzystości i czytelności na Państwa stronie internetowej, prosimy również o zamieszczenie każdorazowo informacji o uzupełnianiu dokumentacji przetargowej o nowe pliki. Zamieszczone w dniu dzisiejszym formularze nie zostały odpowiednio oznaczone, jako dodane w terminie późniejszym, co utrudnia oferentom korzystanie z Państwa strony internetowej,

odpowiedź: zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej nowe pliki w sposób umożliwiający wykonawcom korzystanie z nich,

- pytanie nr 10: … zwraca się z prośba o wyjaśnienie następujących punktów dotyczących w/w zadania: na stronie Zamawiającego zamieszczono rysunki dotyczące wiaty nad platformą odpraw (pkt 13 według Załączników do SIWZ) od rys. K-1z do rys. K-4z oraz rys. K-9(10)z. W przedmiarze w poszczególnych pozycjach Zamawiający powołuje się oprócz powyższych rysunków na rysunki K-5, K-6 (poz. 30 przedmiaru), K-17 (poz. 31 przedmiaru), K-7, K-8, K-9z, K-10z, K-11z, K-12z, K13 (poz. 33 przedmiaru). Brak rysunków powoduje, że Wykonawca nie jest w stanie określić rzeczywistych wartości stali konstrukcyjnej. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o powyższe rysunki,

odpowiedź: zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 11: czy zamawiający udostępnia, a jeśli tak to w jakiej formie pierwotną dokumentację, na którą powołuje się autor projektu zamiennego. W załączniku 13.1 „Opis techniczny” projekt zamienny Zamawiający wskazuje: (niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektem pierwotnym)”?

odpowiedź: zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 12: na jakim etapie realizacji inwestycji Zamawiający udostępni projekt wykonawczy ze szczegółowymi rozwiązaniami połączeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych wiaty ?

odpowiedź: zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 13: jaką wartość należy przyjąć w poz. 29 przedmiaru robót „Wiata nad platformą odpraw” Zamawiający wskazuje na rys. K-4, który został udostępniony. Załączony natomiast jest rys. zamienny K-4z? Czy zgodnie z udostępnionym przedmiarem 49,161 t. czy na podstawie zamiennego rys. K-4z 51,529 t.?,

odpowiedź: za wiążącą należy przyjąć wartość 51,529 t., zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 14: czy Zamawiający udostępni rysunki K-5, K-6 do poz. 30 przedmiaru robót „Wiata nad platformą odpraw”?,

odpowiedź: zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 15: czy Zamawiający udostępni wszystkie rysunki zamienne architektoniczne oraz konstrukcyjne „Wiaty nad platformą odpraw” ?,

odpowiedź: zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 16: czy Zamawiający udostępni wszystkie rysunki zamienne kratownicy stalowej attyki ?

odpowiedź: zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 17: jaki materiał Zamawiający przewidział do obudowy attyki od strony wewnętrznej (poz. 40 przedmiaru robót „Wiata nad platformą odpraw” ?

odpowiedź: zgodnie z poz. 40 przedmiaru robót – załącznika nr 18.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest to blacha trapezowa powlekana; dopuszcza się zastosowanie systemowej obudowy o parametrach nie gorszych,

- pytanie nr 18: czy w poz. 46 przedmiaru robót „Wiata nad platformą odpraw” należy skalkulować tylko dostawę rękawów zsypowych, czy również ich montaż ?

odpowiedź: w poz. 46 przedmiaru robót – załącznika nr 18.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy skalkulować również montaż rękawów zsypowych; zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 19: w jaki sposób rozwijania rękawów zsypowych został przyjęty w dokumentacji projektowej – elektryczny czy ręczny ?

odpowiedź: przewiduje się ręczny sposób rozwijania rękawów zsypowych,

- pytanie nr 20: czy Zamawiający narzuca konkretną wartość odnośnie przepustowości rękawów zrzutowych ?

odpowiedź: przewiduje się typowe rękawy zrzutowe z możliwością montażu do klap zrzutowych, tj. 90x120 cm i długości szacunkowej 7 m,

- pytanie nr 21: brak załącznika do specyfikacji – wzór umowy,

odpowiedź: projekt umowy – załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  znajduje się na stronie internetowej zamawiającego,

- pytanie nr 22: w związku z wydłużającym się czasem oczekiwania na wycenę materiałów na konstrukcję wiaty oraz z branży teletechnicznej od producentów prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.07.2014 r.,

odpowiedź: zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 23: … zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o badania geotechniczne,

odpowiedź: zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 24: czy wyposażenie, o którym mowa w opisie do projektu budowlano- wykonawczego pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw jest objęte zamówieniem ? Jeżeli tak, prosimy o dołączenie zestawienia wyposażenia,

odpowiedź: wyposażenie nie jest objęte przedmiotem zamówienia,

- pytanie nr 25: czy roboty rozbiórkowe mają być prowadzone w sposób umożliwiający późniejsze wykorzystanie (ponowny montaż, ułożenie) niektórych demontowanych elementów (np. konstrukcji stalowej wiaty i łącznika, kostki brukowej, itp.) ?

odpowiedź: elementy z rozbiórki należy przewidzieć do ponownego wykorzystania,

- pytanie nr 26: prosimy o potwierdzenie, że parametr P5 w opisie stolarki dotyczy tylko szyby,

odpowiedź: tak, parametr P5 dotyczy tylko szyby,

- pytanie nr 27: prosimy o potwierdzenie, że parametr U=1,1 w opisie stolarki dotyczy tylko szyb, a nie całych okien. Z rozmów z wykonawcami wynika, że nie ma na rynku profili aluminiowych z których da się uzyskać współczynnik U=1,1 dla całych okien (w szczególności dużych). Można uzyskać maksymalnie U=1,3 i to przy zastosowaniu szklenia trzyszybowego (w projekcie jest dwuszybowe),

odpowiedź: należy zastosować okna o całkowitym współczynniku przenikania nie przekraczającym U(max) = 1,3 W/(m2K).

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- na końcu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w części poświęconej załącznikom, po załączniku oznaczonym nr 7.5 dodaje się następujące załączniki:

- 7.6. Wiata nad platformą – zawartość opracowania,

- 7.7. Projekt budowlano-wykonawczy – strona tytułowa,

- 7.8. Wiata nad platforma – opis techniczny,

- 7.9. Uprawnienia projektantów,

- 7.10. Rys. nr A-1,

- 7.11. Rys. nr A-2,

- 7.12. Rys. nr A-3,

- 7.13. Rys. nr A-4,

- 7.14. Rys. nr A-5,

- 7.15. Rys. nr A-6,

- 7.16. Zawartość opracowania do projektu budowlanego,

- 7.17. Rys. nr K-1,

- 7.18. Rys. nr K-1a,

- 7.19. Rys. nr K-1b,

- 7.20. Rys. nr K-1c,

- 7.21. Rys. nr K-1d,

- 7.22. Rys. nr K-2,

- 7.23. Rys. nr K-3,

- 7.24. Rys. nr K-4,

- 7.25. Rys. nr K-5,

- 7.26. Rys. nr K-6,

- 7.27. Rys. nr K-7,

- 7.28. Rys. nr K-8,

- 7.29. Rys. nr K-9,

- 7.30. Rys. nr K-10,

- 7.31. Rys. nr K-11,

- 7.32. Rys. nr K-12,

- 7.33. Rys. nr K-13,

- 7.34. Rys. nr K-14,

- 7.35. Rys. nr K-15,

- 7.36. Rys. nr K-16,

- 7.37. Rys. nr K-17,

- 7.38. Szczegółowa specyfikacja techniczna – strona tytułowa,

- 7.39. Branża sanitarna – wiata – opis techniczny I,

- 7.40. Branża sanitarna – wiata – opis techniczny II,

- 7.41. Branża sanitarna – wiata – spis treści,

- 7.42. Opis ofertowy – strona tytułowa,

- 7.43. Opis ofertowy,

- 7.44. Rys. nr 1,

- 7.45. Rys. nr 2,

- 7.46. Rys. nr 3,

- 7.47. Rys. nr 4,

- 7.48. Rys. nr 5,

- 7.49. Rys. nr 6,

- 7.50. Rys. nr 7,

- w Rozdziale III pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia skreśla się dotychczasową treść ppkt 4, 5 i 6,

- w przedmiarze robót – branża budowlana – wiata nad platformą odpraw – załączniku 
nr 18.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w poz. 29 dotychczasową ilość „49.161” zastępuje się ilością „51,529”,

- w przedmiarze robót – branża budowlana – wiata nad platformą odpraw – załączniku 
nr 18.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w poz. 46 na końcu opisu pozycji dodaje się zwrot „wraz z montażem”,

- na końcu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w części poświęconej załącznikom, po załączniku oznaczonym nr 7.50. dodaje się następujące załączniki:

- 7.51. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu,

- 7.52. Dokumentacja geotechniczna – Część I,

- 7.53. Zał. Nr 1,

- 7.54. Zał. Nr 2,

- 7.55. Zał. Nr 3,

- 7.56. Zał. Nr 4,

- 7.57. Zał. Nr 5,

- 7.58. Dokumentacja geotechniczna – Część II,

- 7.59. Rys. nr 1,

- 7.60. Rys. nr 2,

- 7.61. Zał. Nr 2,

- 7.62. Zał. Nr 3,

- 7.63. Zał. Nr 4,

- 7.64. Zał. Nr 5,

- 7.65. Zał. Nr 6,

- 7.66. Zał. Nr 7,

- 7.67. Zał. Nr 8,

- 7.68. Zał. Nr 9,

- 7.69. Zał. Nr 10,

- 7.70. Zał. Nr 11,

- 7.71. Zał. Nr 12,

- 7.72. Zał. Nr 13,

- 7.73. Zał. Nr 14,

- 7.74. Zał. Nr 15,

- 7.75. Dokumentacja geotechniczna – Część III,

- 7.76. Rys. nr 1,

- 7.77. Rys. nr 2,

- 7.78. Rys. nr 3,

- 7.79. Rys. nr 4,

- 7.80. Rys. nr 5,

- 7.81. Rys. nr 6,

- 7.82. Rys. nr 7,

- 7.83. Rys. nr 8,

- 7.84. Rys. nr 9,

- 7.85. Zał. Nr 2,

- dotychczasowa treść Rozdziału X pkt 10 ppkt 1 zostaje zastąpiona następującą treścią:

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Oferta

„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego

w Bezledach – etap I”

Nie otwierać przed 21.07.2014 r. godz. 10:30

- dotychczasowa treść Rozdziału XI zostaje zastąpiona następującą treścią:

"1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, 
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 354, w terminie do dnia 
21.07.2014 r. do godz. 10:00.

2.	Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 316 
w dniu 21.07.2014 r. o godz. 10:30.”,

- w projekcie umowy – załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w § 1 ust. 2 skreśla się dotychczasową treść pkt 4, 5 i 6.

Załączniki do niniejszego pisma stanowią:

- wiata nad platformą – zawartość opracowania – załącznik nr 7.6. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- projekt budowlano-wykonawczy – strona tytułowa – załącznik nr 7.7. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wiata nad platforma – opis techniczny – załącznik nr 7.8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- uprawnienia projektantów – załącznik nr 7.9. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr A-1 – załącznik nr 7.10. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr A-2 – załącznik nr 7.11. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr A-3 – załącznik nr 7.12. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr A-4 – załącznik nr 7.13. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr A-5 – załącznik nr 7.14. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr A-6 – załącznik nr 7.15. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zawartość opracowania do projektu budowlanego – załącznik nr 7.16. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-1 – załącznik nr 7.17. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-1a – załącznik nr 7.18. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-1b – załącznik nr 7.19. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-1c – załącznik nr 7.20. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-1d – załącznik nr 7.21. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-2 – załącznik nr 7.22. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-3 – załącznik nr 7.23. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-4 – załącznik nr 7.24. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-5 – załącznik nr 7.25. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-6 – załącznik nr 7.26. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-7 – załącznik nr 7.27. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-8 – załącznik nr 7.28. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-9 – załącznik nr 7.29. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-10 – załącznik nr 7.30. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-11 – załącznik nr 7.31. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-12 – załącznik nr 7.32. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-13 – załącznik nr 7.33. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-14 – załącznik nr 7.34. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-15 – załącznik nr 7.35. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-16 – załącznik nr 7.36. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr K-17 – załącznik nr 7.37. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- szczegółowa specyfikacja techniczna – strona tytułowa – załącznik nr 7.38. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- branża sanitarna – wiata – opis techniczny I – załącznik nr 7.39. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- branża sanitarna – wiata – opis techniczny II – załącznik nr 7.40. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- branża sanitarna – wiata – spis treści – załącznik nr 7.41. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- opis ofertowy – strona tytułowa – załącznik nr 7.42. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- opis ofertowy – załącznik nr 7.43. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 1 – załącznik nr 7.44. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 2 – załącznik nr 7.45. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 3 – załącznik nr 7.46. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 4 – załącznik nr 7.47. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 5 – załącznik nr 7.48. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 6 – załącznik nr 7.49. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 7 – załącznik nr 7.50. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- geotechniczne warunki posadowienia obiektu – załącznik nr 7.51. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacja geotechniczna – Część I – załącznik nr 7.52. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 1 – załącznik nr 7.53. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 2 – załącznik nr 7.54. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 3 – załącznik nr 7.55. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 4 – załącznik nr 7.56. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 5 – załącznik nr 7.57. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacja geotechniczna – Część II – załącznik nr 7.58. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 1 – załącznik nr 7.59. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 2 – załącznik nr 7.60. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 2 – załącznik nr 7.61. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 3 – załącznik nr 7.62. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 4 – załącznik nr 7.63. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 5 – załącznik nr 7.64. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 6 – załącznik nr 7.65. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 7 – załącznik nr 7.66. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 8 – załącznik nr 7.67. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 9 – załącznik nr 7.68. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 10 – załącznik nr 7.69. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 11 – załącznik nr 7.70. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 12 – załącznik nr 7.71. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 13 – załącznik nr 7.72. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 14 – załącznik nr 7.73. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 15 – załącznik nr 7.74. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacja geotechniczna – Część III – załącznik nr 7.75. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 1 – załącznik nr 7.76. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 2 – załącznik nr 7.77. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 3 – załącznik nr 7.78. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 4 – załącznik nr 7.79. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 5 – załącznik nr 7.80. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 6 – załącznik nr 7.81. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 7 – załącznik nr 7.82. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 8 – załącznik nr 7.83. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- rys. nr 9 – załącznik nr 7.84. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zał. Nr 2 – załącznik nr 7.85. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.