Olsztyn, dnia 17.07.2014 r.

Znak: WO-IV.272.15.2014

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę, przebudowę i modernizację Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap I.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ NR 5

- W odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: … zwraca się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedmiaru na roboty wewnętrzne wod-kan i klimatyzacja 1. Pawilon typu A w przedmiarach w pozycjach od 1 do 34 przyjęto ilość 4 szt. pawilonów typu A jest 6 szt. po 2 łazienki każdy czy nie powinno być w przedmiarach 12 szt.,

odpowiedź: zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 2: pytania dotyczące instalacji klimatyzacji: 1. w przedmiarze „Wewnętrzne instalacje wod-kan co i klimatyzacji w Pawilonach kontrolerskich”, zamieszczonym przez Zamawiającego na stronie internetowej w dniu 15.07.2014 roku jako załącznik do wyjaśnienia treści SIWZ, poz. Nr 30 zawiera 4 kpl. klimatyzatorów typu Split jednostka zewnętrzna MUZ-FD25VA BH firmy Mitsubishi + jednostka wewnętrzna typu MSZ-FD 25VA firmy Mitsubishi w pawilonie typu A. Projekt budowlany przewiduje budowę 6 Pawilonów typu A, natomiast projekt wykonawcy branży sanitarnej przewiduje montaż 4 kpl. klimatyzatorów Split w każdym Pawilonie typu A. Prosimy o sprecyzowanie ile kpl. klimatyzatorów należy przyjąć w poz. 30 i odpowiednio jaką ilość rurociągów w poz. 31, 32, 33, 34 kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru „Wewnętrzne instalacje wod-kan co i klimatyzacja w Pawilonach kontrolerskich”. Prosimy o odpowiedź na powyższe pytania,

odpowiedź: zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w pkt 2 niniejszego pisma,

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: w przedmiarze robót – branża sanitarna – instalacje wod-kan, c.o. i klimatyzacja w pawilonach kontrolerskich – załączniku nr 18.13 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wprowadza następujące zmiany:

- w poz. nr 1, dotychczasową treść „2*1.7*1*4” zastępuje się treścią „2*1.7*1*12”,

- w poz. nr 1, dotychczasową wartość „13.600” zastępuje się wartością „40.8”,

- w poz. nr 2, dotychczasową treść „2*1.7*2*4” zastępuje się treścią „24*1.7*1*2”,

- w poz. nr 2, dotychczasową wartość „25.992” zastępuje się treścią „81.6”,

- w poz. nr 3, dotychczasową treść „11.7*0.4*0.15*4” zastępuje się treścią „11.7*0.4*0.15*12”,

- w poz. nr 3, dotychczasową wartość „2.808” zastępuje się wartością „8.424”,

- w poz. nr 4, dotychczasową treść „1.7*0,2*0.2*0.3*2*4  1.7*0.4*0.3*4” zastępuje się treścią „11.7*0,4*0.15*12   1.7*0.4*0.3*12”,

- w poz. nr 4, dotychczasową wartość „0.163” zastępuje się wartością „8.424”,

- w poz. nr 4, dotychczasową wartość „0.816” zastępuje się wartością „2.448”,

- w poz. nr 5, dotychczasową wartość „13.600” zastępuje się wartością „40.8”,

- w poz. nr 6, dotychczasową wartość „13.60” zastępuje się wartością „40.8”,

- w poz. nr 7, dotychczasową treść „1.75+1.75+1.75+1.75  0.7*8” zastępuje się treścią „1.75*12  0.7*12”,

- w poz. nr 7, dotychczasową wartość „7.000” zastępuje się wartością „21.000”,

- w poz. nr 7, dotychczasową wartość „5.600” zastępuje się wartością „8.400”,

- w poz. nr 8, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 9, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 10, dotychczasową treść „4.5*4” zastępuje się treścią „4.5*12”,

- w poz. nr 10, dotychczasową wartość „18.000” zastępuje się wartością „54.000”,

- w poz. nr 11, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 12, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 13, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 14, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 15, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 16, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 17, dotychczasową treść „4*4” zastępuje się treścią „4*12”,

- w poz. nr 17, dotychczasową wartość „16.000” zastępuje się wartością „48.000”,

- w poz. nr 18, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 19, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 20, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 21, dotychczasową wartość „12” zastępuje się wartością „36”,

- w poz. nr 22, dotychczasową wartość „16” zastępuje się wartością „48”,

- w poz. nr 23, dotychczasową wartość „16” zastępuje się wartością „48”,

- w poz. nr 24, dotychczasową wartość „8” zastępuje się wartością „24”,

- w poz. nr 25, dotychczasową wartość „8” zastępuje się wartością „24”,

- w poz. nr 26, dotychczasową wartość „8” zastępuje się wartością „48”,

- w poz. nr 27, dotychczasową wartość „1.2” zastępuje się wartością „7.2”,

- w poz. nr 28, dotychczasową wartość „1.2” zastępuje się wartością „7.2”,

- w poz. nr 29, dotychczasową wartość „1.2” zastępuje się wartością „7.2”,

- w poz. nr 30, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”,

- w poz. nr 31, dotychczasową wartość „16” zastępuje się wartością „48”,

- w poz. nr 32, dotychczasową wartość „16” zastępuje się wartością „48”,

- w poz. nr 33, dotychczasową wartość „24” zastępuje się wartością „72”,

- w poz. nr 34, dotychczasową wartość „4” zastępuje się wartością „12”.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.