Olsztyn, dnia 10.10.2017 r.

Znak: WO-IV.272.29.2017

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wodociągowej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku BKS samochodów osobowych na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ NR 1

- W odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: proszę o informację, czy projektowane sito ma być włączone do istniejącego monitoringu oczyszczalni ścieków, jeżeli tak to w jakiej pozycji kosztorysu ująć koszty z tym związane?

odpowiedź: Zamawiający wymaga, by projektowane sito było włączone do istniejącego monitoringu oczyszczalni ścieków.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- zmienia się załącznik nr 11.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na załącznik nr 11.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia po modyfikacji.

Załącznik do niniejszej modyfikacji treści SIWZ stanowi:

11.2 przedmiar robót – branża elektryczna po modyfikacji.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.