FORMULARZ WYCENY DLA CZĘŚĆI VI

Dostawa materiałów elektrycznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
|  | Świetlówka 9W/840 4P | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Świetlówka 9W/840 2P | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Świetlówka 11W/840 2P | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik jednofazowy B10 | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik jednofazowy B16 | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik jednofazowy B20 | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik jednofazowy B25 | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik jednofazowy C10 | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik jednofazowy C25 | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik jednofazowy C40 | szt. | szt. | 3 |  |  |
|  | Bezpiecznik trójfazowy C16 | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Bezpiecznik trójfazowy C25 | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy 10A | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy D01 10A | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy 16A | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy D01 16A | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy 20A | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy D02 20A | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy 25A | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy D02 25A | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Bezpiecznik BM 100A | szt. | szt. | 3 |  |  |
|  | Bezpiecznik BM 160A | szt. | szt. | 3 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy szklany 10A | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy szklany 2.5A | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy szklany 1.6A | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy szklany 2A | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy 200 mA | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy 400 mA | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy 160 mA | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy szklany 125 mA | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy szklany 630 mA | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy szklany 100 mA | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Dławik 29 mm | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Dławik 13.5 mm | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Dławik 21 mm | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Dławik 16 mm | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Elektrozaczep 6-12V | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Elektrozaczep rewersyjny 12V | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Kondensator 25VF | szt. | szt. | 1 |  |  |
|  | Stycznik jednofazowy 25A | szt. | szt. | 2 |  |  |
|  | Żarnik halogenowy 78 mm 120 W 230 V | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Żarnik halogenowy 118 mm 500 W 230 V | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Żarnik halogenowy 118m m 100 W 230 V | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Żarówka E14 40W 230V | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Żarówka E14 15W 230V | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Żarówka E27 40W 230V | szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | Peszel kablowy 20 mm | mb | mb | 50 |  |  |
|  | Peszel kablowy 25 mm | mb | mb | 50 |  |  |
|  | Peszel kablowy 32 mm | mb | mb | 50 |  |  |
|  | Peszel kablowy 5 0mm | mb | mb | 50 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |