SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na wybranych przejściach granicznych położonych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego:

- budynek Straży Granicznej w Elblągu przy ul. Kotwiczej 2 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 41 120 kWh, moc przyłączeniowa 57 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna 57 kW, grupa przyłączeniowa III, zabezpieczenie przedlicznikowe 125A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, układ pomiarowo-rozliczeniowy półpośredni, grupa taryfowa C21,

- budynek Morskiego Przejścia Granicznego w Elblągu przy ul. Portowej 7 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 36 000 kWh, moc przyłączeniowa 98 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna 98 kW, grupa przyłączeniowa IV, zabezpieczenie przedlicznikowe 160A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodu od zabezpieczenia w rozłączniku bezpiecznikowym, układ pomiarowo-rozliczeniowy półpośredni, grupa taryfowa C21,

- obiekty znajdujące się na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach, 11-200 Bartoszyce – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 241 520 MWh, moc przyłączeniowa 640 kW (moc umowna w ciągu roku: styczeń – marzec i październik – grudzień – 390 kW, kwiecień – wrzesień – 290 kW) przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,3, grupa przyłączeniowa III, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe łączące projektowaną abonencką linię 15 kV z istniejącą linią 15 kV od strony zasilania, układ pomiarowo-rozliczeniowy pośredni, grupa taryfowa B22,

- obiekty znajdujące się na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie, 14-500 Braniewo – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 122 780 kWh, moc przyłączeniowa 120 kW (moc umowna w ciągu roku: styczeń – kwiecień i październik – grudzień – 120 kW, maj – wrzesień – 90 kW) przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa IV, zabezpieczenie przedlicznikowe 125A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: końcówki kabla na transformatorze po stronie nn, grupa taryfowa C21,

- oddział celny znajdujący się w Braniewie przy ul. Królewieckiej 55 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 16 000 kWh, moc przyłączeniowa 20 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna 20 kW, grupa przyłączeniowa V, zabezpieczenie przedlicznikowe 3x32A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodu od zabezpieczenia w rozłączniku bezpiecznikowym RPK, układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpośredni o mnożnej 1, grupa taryfowa C11.