SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do następujących obiektów zamawiającego:

  - obiekty znajdujące się na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach – 
Mamonowo II, 14-500 Braniewo – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 3410,00 MWh, moc przyłączeniowa 400 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna stała w ciągu roku 
400 kW, grupa przyłączeniowa III, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe głowicy kablowej 15 kV w polu nr 2 stacji transformatorowej T-1848, układ pomiarowo-rozliczeniowy pośredni, grupa taryfowa B21,

  - obiekt znajdujący się na Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie przy 
ul. Szkolnej 11 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 2,00 MWh, moc przyłączeniowa 15 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna 15 kW, grupa przyłączeniowa V, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, układ 3 fazowy, układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpośredni o mnożnej 1, grupa taryfowa C11,

  - oddział celny znajdujący się w Braniewie przy ul. Królewieckiej 55 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 90,00 MWh, moc przyłączeniowa 20 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna 20 kW, grupa przyłączeniowa V, zabezpieczenie przedlicznikowe 3x32A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodu od zabezpieczenia w rozłączniku bezpiecznikowym RPK, układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpośredni o mnożnej 1, grupa taryfowa C11,

  - obiekty znajdujące się na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach, 11-200 Bartoszyce – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 2118,00 MWh, moc przyłączeniowa 640 kW (moc umowna w ciągu roku: styczeń – marzec i październik – grudzień – 390 kW, kwiecień – wrzesień – 290 kW) przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,3, grupa przyłączeniowa III, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe łączące projektowaną abonencką linię 15 kV z istniejącą linią 15 kV od strony zasilania, układ pomiarowo-rozliczeniowy pośredni, grupa taryfowa B22,

  - obiekty znajdujące się na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie, 14-500 Braniewo – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 1080,00 MWh, moc przyłączeniowa 120 kW (moc umowna w ciągu roku: styczeń – kwiecień i październik – grudzień – 120 kW, maj – wrzesień – 90 kW) przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa IV, zabezpieczenie przedlicznikowe 125A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: końcówki kabla na transformatorze po stronie nn, grupa taryfowa C21,

  - budynek Morskiego Przejścia Granicznego w Elblągu przy ul. Portowej 7 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 240,00 MWh, moc przyłączeniowa 98 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna 98 kW, grupa przyłączeniowa IV, zabezpieczenie przedlicznikowe 160A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodu od zabezpieczenia w rozłączniku bezpiecznikowym, układ pomiarowo-rozliczeniowy półpośredni, grupa taryfowa C21,

  - budynek Straży Granicznej w Elblągu przy ul. Kotwiczej 2 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 340,00 MWh, moc przyłączeniowa 57 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna 57 kW, grupa przyłączeniowa III, zabezpieczenie przedlicznikowe 125A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, układ pomiarowo-rozliczeniowy półpośredni, grupa taryfowa C21,

  - urząd celny znajdujący się w Elblągu przy ul. Kotwiczej 2 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 67,00 MWh, moc przyłączeniowa 25 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna 25 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 50A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, układ 3 fazowy, układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpośredni o mnożnej 1, grupa taryfowa C12b,

  - bramka radiometryczna znajdująca się na stacji PKP w Braniewie – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 6,00 MWh, moc przyłączeniowa 4,0 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna 4,0 kW, grupa przyłączeniowa V, zabezpieczenie przedlicznikowe 20A, układ 
1 fazowy, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przedlicznikowego w szafie pomiarowej na nastawni w kierunku instalacji odbiorcy, grupa taryfowa C11,

  - pomieszczenia biurowe w budynku stacyjnym położonym w Korszach przy 
ul. Dworcowej 8 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 31,00 MWh, moc przyłączeniowa 14 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna 14 kW, grupa przyłączeniowa V, zabezpieczenie przedlicznikowe 32A, układ 3 fazowy, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia głównego w rozdzielni w korytarzu w kierunku instalacji odbiorcy, grupa taryfowa C11,

  - obiekty znajdujące się na Drogowym Przejściu Granicznym w Gołdapi – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 1800,00 MWh, moc przyłączeniowa 180 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, moc umowna 180 kW, grupa przyłączeniowa IV, zabezpieczenie przedlicznikowe 350A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, grupa taryfowa C22b,

  - syrena alarmowa znajdująca się w Elblągu przy ul. Nowowiejskiej 4 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 0,03 MWh, moc przyłączeniowa 1 kW, grupa przyłączeniowa V, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, grupa taryfowa R,

  - syrena alarmowa znajdująca się w Elblągu przy ul. 1000-lecia 8 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 0,03 MWh, moc przyłączeniowa 1 kW, grupa przyłączeniowa V, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, grupa taryfowa R.