FORMULARZ WYCENY DLA CZĘŚĆI II

Dostawa materiałów hydraulicznych na przejścia graniczne

- Dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Gronowie:

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
| 1. | Redukcja gumowa 50x32 | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 2. | Zawór do pisuaru | szt. | szt. | 4 |  |  |
| 3. | Głowica baterii suwakowa | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 4. | Zawór pływakowy dolny 1/2 | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 5. | Lej gumowy do dolnopłuka | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 6. | Uszczelki do baterii gałkowej | kpl. | kpl. | 10 |  |  |
| 7. | Uszczelki do syfonów umywalkowych | kpl. | kpl. | 10 |  |  |
| 8. | Wspornik umywalkowy | kpl. | kpl. | 10 |  |  |
| 9. | Śruby do mocowania umywalek M12 x 120 | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 10. | Spłuczka do WC JANTAR | szt. | szt. | 8 |  |  |
| 11. | Pasta hydrauliczna do uszczelniania połączeń gwintowych | 50-70 g | szt. | 4 |  |  |
| 12. | Sól w tabletkach do zmiękczania wody stosowana w kotłach CO | 25 kg | opak. | 4 |  |  |
| 13. | Uszczelka gumowa do wężyka 3/4 | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 14. | Uszczelka gumowa do wężyka 1/2 | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 15. | Syfon pisuarowy butelkowy | szt. | szt. | 4 |  |  |
| 16. | Umywalka bez otworu 55 cm | szt. | szt. | 4 |  |  |
| 17. | Wężyk w oplocie 1/2 cala 40 cm | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 18. | Wężyk w oplocie 1/2 cala 60 cm | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 19. | Deska sedesowa uniwersalna | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 20. | Smar o podwyższonej przyczepności, wypierający wodę, działający antykorozyjnie, nie zawierający silikonu, o doskonałej zdolności penetracji | 150 ml | szt. | 4 |  |  |
| 21. | Zawór pływakowy dolny zwykły 1/2 | szt. | szt. | 6 |  |  |
| 22. | Przepychacz syfonu do udrażniania rur syfonu | szt. | szt. | 4 |  |  |
| 23. | Zawór czerpalny 1/2" | szt. | szt. | 4 |  |  |
| 24. | Taśma wannowa 38 mm x 335 | szt. | szt. | 2 |  |  |
| 25. | Słuchawka prysznicowa | szt. | szt. | 4 |  |  |
| 26. | Wąż do prysznica | szt. | szt. | 4 |  |  |
| 27. | Konopie lniane | kg | kg | 1 |  |  |
| 28. | Brodzik 80 x 80 biały, z kabiną prysznicową | szt. | szt. | 2 |  |  |
| 29. | Wężyk w oplocie 1/2 x 3/8 gwint wewnętrzny 40 cm | szt. | szt. | 6 |  |  |
| 30. | Zawór odcinający kątowy 1/2” motylek | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 31. | Zawór odcinający prosty 1/2” motylek | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 32. | Kolano fi 15 oc | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 33. | Kolano nyplowe fi 15 oc | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 34. | Mufa fi 15 oc | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 35. | Nypel fi 15 oc | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 36. | Śrubunek fi 15 prosty | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 37. | Trójnik fi 15 oc | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 38. | Korek fi 15 oc | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 39. | Zaślepka fi 15 oc z gwintem wewnętrznym | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 40. | Bateria umywalkowa ścienna gałkowa z wylewką górną | szt. | szt. | 2 |  |  |
| 41. | Bateria prysznicowa uchwytowa z mieszaczem bez wylewki | szt. | szt. | 2 |  |  |
| 42. | Syfon umywalkowy PCV | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 43. | Umywalka wisząca biała 50 cm, biała z otworem na baterie | szt. | szt. | 2 |  |  |
| 44. | Bateria jednouchwytowa stojąca (z mieszaczem) | szt. | szt. | 3 |  |  |
| 45. | Syfon pisuarowy PCV | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 46. | Bateria umywalkowa stojąca dwuotworowa na pokrętła | szt. | szt. | 6 |  |  |
| 47. | Zestaw prysznicowy (główka prysznicowa ,drążek prysznicowy, słuchawka, wąż metalowy) | kpl. | kpl. | 4 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |

- Dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach:

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
| 1 | Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Elektryczny ogrzewacz wody 1400W o pojemności 80 litrów | szt. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Uszczelniacz połączeń gwintowych w formie nitki | 150 mb | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Pasta uszczelniająca połączeń gwintowych | 400-500 g | szt. | 3 |  |  |
| 5 | Perlatory do baterii umywalkowej z gwintem zewnętrznym | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 6 | Przepychacz syfonu pompka gumowa | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 7 | Wąż w oplocie stalowym 30 cm R 1/2 | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 8 | Deska sedesowa do WC | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 9 | Silikon sanitarny biały | 300-500 ml | szt. | 10 |  |  |
| 10 | Silikon sanitarny czarny | 300-500 ml | szt. | 10 |  |  |
| 11 | Silikon sanitarny zielony | 300-500 ml | szt. | 5 |  |  |
| 12 | Silikon sanitarny bezbarwny | 300-500 ml | szt. | 10 |  |  |
| 13 | Uszczelniacz dekarski brązowy | 300-500 ml | szt. | 10 |  |  |
| 14 | Konopie lniane | kg | kg | 1 |  |  |
| 15 | Zawór czerpalny mosiężny 1/2 | szt. | szt. | 15 |  |  |
| 16 | Zawór spłuczki ceramicznej Jopek 1 przycisk uniwersalny spłukujący | szt. | szt. | 30 |  |  |
| 17 | Syfon pisuarowy prosty butelkowy | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 18 | Automat spłukujący do pisuaru Irys | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 19 | Zawór pływakowy do WC R 1/2 | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 20 | Uniwersalny zawór spłuczkowy do WC kątowy R 1/2 | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 21 | Komplet naprawczy do baterii | kpl. | kpl. | 10 |  |  |
| 22 | Rączka z sitkiem do prysznica | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 23 | Odrdzewiacz WD-40 | 400-500 ml | szt. | 5 |  |  |
| 24 | Cewka do kotła Suntec | szt. | szt. | 4 |  |  |
| 25 | Wężyki do prysznica | szt.. | szt. | 10 |  |  |
| 26 | Uchwyt rury fi 110 brązowy | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 27 | Uchwyt do rury PCV fi 16 | szt. | szt. | 150 |  |  |
| 28 | Głowica termostatyczna do grzejników V | szt. | szt. | 10 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |

- Dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach:

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
| 1 | Zawór kulowy kątowy 1/2 | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Zawór napełniający 1/2 dolny | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 3 | Zawór napełniający 3/8 boczny | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 4 | Zawór napełniający 1/2 boczny | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 5 | Zawór zwrotny 1 i 1/2 | szt. | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Zawór kulowy przelotowy 1 i 1/4 | szt. | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Zawór kulowy czerpalny 3/4 | szt. | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Wężyk w oplocie 30cm 1/2x3/8 | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 9 | Wężyk w oplocie 40cm 3/8 | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 10 | Wężyk w oplocie 50cm 1/2 | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 11 | Wężyk w oplocie 50cm do baterii 3/8 | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 12 | Komplet uszczelek do syfonu zlewozmywaka | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 13 | Rączka do prysznica | szt. | szt. | 15 |  |  |
| 14 | Wąż prysznicowy 120 cm, nakręcany 1/2 | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 15 | Konopie lniane | 100 g. | opak. | 5 |  |  |
| 16 | Perlator zewnętrzny metalowy M22x1 | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 17 | Perlator zewnętrzny metalowy M24x1 | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 18 | Perlator wewnętrzny metalowy M24x1 | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 19 | Perlator wewnętrzny metalowy M22x1 | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 20 | Deska sedesowa uniwersalna | szt. | szt. | 30 |  |  |
| 21 | Deska sedesowa z tworzywa duroplast | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 22 | Szyld okrągły biały WC | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 23 | Wąż prysznicowy | szt. | szt. | 15 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |

- Dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi:

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
| 1 | Zawór kątowy 1/2 x 1/2 | szt. | szt. | 30 |  |  |
| 2 | Umywalka łazienkowa biała 55 cm | szt. | szt. | 6 |  |  |
| 3 | Deska sedesowa kompaktowa do WC CERSANIT | szt. | szt. | 15 |  |  |
| 4 | Wężyk do spłuczki 1/2 30cm | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 5 | Perlator z gwintem zewnętrznym M24x1 do baterii z mieszaczem | szt. | szt. | 60 |  |  |
| 6 | Pakuły lniane | 100 g. | opak. | 4 |  |  |
| 7 | Pasta do pakuł | 200-250 g | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem | szt. | szt. | 6 |  |  |
| 9 | Głowica suwakowa 1/2 do baterii | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 10 | Boczny zawór napełniający | szt. | szt. | 15 |  |  |
| 11 | Zawór spustowy z funkcją STOP | szt. | szt. | 15 |  |  |
| 12 | Bateria zlewowa stojąca z mieszaczem | szt. | szt. | 6 |  |  |
| 13 | Wężyk natryskowy 150 cm | szt. | szt. | 15 |  |  |
| 14 | Syfon umywalkowy | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 15 | Śruby do mocowania deski sedesowej do WC CERSANIT | szt. | szt. | 15 |  |  |
| 16 | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2 x 1/2 50cm | szt. | szt. | 15 |  |  |
| 17 | Zawór kulowy 15 | szt. | szt. | 15 |  |  |
| 18 | Zawór kulowy 20 | szt. | szt. | 15 |  |  |
| 19 | Zawór kulowy calowy | szt. | szt. | 15 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |

- Dostawa materiałów hydraulicznych na Morskie Przejście Graniczne w Elblągu:

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
| 1 | Zawór napełniający do spłuczki | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 2 | Zawór spustowy do spłuczki | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 3 | Zawór kulowy odcinający 3/4 " | szt. | szt. | 3 |  |  |
| 4 | Zawór kulowy odcinający 1/2 " | szt. | szt. | 3 |  |  |
| 5 | Zawór kulowy czerpalny 1/2 " | szt. | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Przepływowy ogrzewacz wody z wylewką 5,5 KW | szt. | szt. | 4 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANYCH MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH

NA PRZEJŚCIA GRANICZNE W RAMACH CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

| Łączna cena brutto dostawy materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Gronowie | Łączna cena brutto dostawy materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach | Łączna cena brutto dostawy materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach | Łączna cena brutto dostawy materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi | Łączna cena brutto dostawy materiałów hydraulicznych na Morskie Przejście Graniczne w Elblągu | Łączna cena brutto wykonania CZĘŚCI II zamówienia (kwotę należy przenieść do formularza oferty) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 6 |
| ………………………. | ………………………. | ………………………. | ………………………. | ………………………. | ………………………. |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy