FORMULARZ WYCENY DLA CZĘŚĆI III

Dostawa materiałów elektrycznych na przejścia graniczne

- Dostawa materiałów elektrycznych na Drogowe Przejście Graniczne w Gronowie:

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
| 1 | Świetlówka kompaktowa G24d 18 W/840 /2P | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 2 | Świetlówka kompaktowa 18 W/840 /4P | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 3 | Puszka natynkowa pojedyncza | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 4 | Puszka natynkowa podwójna | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 5 | Lampa halogenowa 400W dł 118 fi 11 mm | szt. | szt. | 40 |  |  |
| 6 | Oprawa oświetleniowa 36 W TCWO60 1x TL- D 36W | szt. | szt. | 3 |  |  |
| 7 | Żarówka 40W | szt. | szt. | 160 |  |  |
| 8 | Lampy obrysowe | szt. | szt. | 40 |  |  |
| 9 | Żarówki do lamp obrysowych 24V5W | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 10 | Gniazdo natynkowe hermetyczne pojedyncze | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 11 | Gniazdo natynkowe hermetyczne podwójne | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 12 | Świetlówka 18W | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 13 | Świetlówka 36W | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 14 | Świetlówka 58W | szt. | szt. | 80 |  |  |
| 15 | Włącznik jednobiegunowy | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 16 | Włącznik dwubiegunowy | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 17 | Przewód 3x 2,5 | m | m | 100 |  |  |
| 18 | Przewód 3 x 1,5 | m | m | 100 |  |  |
| 19 | Korytko kablowe 32 x10 | m | m | 20 |  |  |
| 20 | Korytko kablowe 32 x30 | m | m | 20 |  |  |
| 21 | Korytko kablowe 20x11 | m | m | 20 |  |  |
| 22 | Korytko kablowe 40x40 | m | m | 20 |  |  |
| 23 | Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody 3,5 KW z wylewką | szt. | szt. | 4 |  |  |
| 24 | Przedłużacz z uziemieniem 3m (3-5 gniazd) | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 25 | Przedłużacz z uziemieniem 1,5-2 m (3 gniazda) | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 26 | Przedłużacz z uziemieniem 5 m (5 gniazd) | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 27 | Listwa zasilająca 5 gniazd z przełącznikiem, z uziemieniem | szt. | szt. | 1 |  |  |
| 28 | Listwa zasilająca 6x z zabezpieczeniem przepięciowym | szt. | szt. | 6 |  |  |
| 29 | Wentylator podłogowy | szt. | szt. | 4 |  |  |
| 30 | Lampa sufitowa – plafon 1x60W | szt. | szt. | 16 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |

- Dostawa materiałów elektrycznych na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach:

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
| 1 | Opaski kablowe (Trytytki) 10 cm | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 2 | Opaski kablowe (Trytytki) 20 cm | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 3 | Opaski kablowe (Trytytki) 30 cm | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 4 | Lampa sodowa WLS 250W E40 | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 5 | Lampa sodowa WLS 400W E40 | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 6 | Żarówka 40W E27 | szt. | szt. | 300 |  |  |
| 7 | Żarówka 60 sygnalizacyjna E27 z gwintem | szt. | szt. | 200 |  |  |
| 8 | Żarówki do halogenów 300 w | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 9 | Oprawka do żarówek E27 | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 10 | Świetlówka 18W/840/2P | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 11 | Świetlówka 18W/840/4P | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 12 | Świetlówka 18W/840 do opraw oświetleniowych Osram Dulux L | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 13 | Przewód YDYo 5x2,5 | mb | mb | 100 |  |  |
| 14 | Przewód YLYo 5x2,5 | mb | mb | 100 |  |  |
| 15 | Przewód YDYp 3x1,5 | mb | mb | 100 |  |  |
| 16 | Przewód YDYp 3x2,5 | mb | mb | 100 |  |  |
| 17 | Przewód elektryczny HO3VV-FOMY2x1 | mb | mb | 100 |  |  |
| 18 | Przewód elektryczny LGY6 750v | mb | mb | 50 |  |  |
| 19 | Peszel biały fi 20 | mb | mb | 100 |  |  |
| 20 | Lampa sodowa WLS 150W E40 | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 21 | Lampa sodowa WLS 70W E27 | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 22 | Lampa metalohalogenkowa 250W E40 | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 23 | Płyta sterownicza do szlabanu Came ZL38 | szt. | szt. | 3 |  |  |
| 24 | Zapłonnik 4-22W | szt. | szt. | 200 |  |  |
| 25 | Zapłonnik S10E Elektroniczny | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 26 | Świetlówka 18W/840 liniowa | szt. | szt. | 300 |  |  |
| 27 | Świetlówka 58W/880 liniowa | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 28 | Świetlówka 36W/840 liniowa | szt. | szt. | 150 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |

- Dostawa materiałów elektrycznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach:

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
| 1 | Bezpiecznik BM 80A | szt. | szt. | 6 |  |  |
| 2 | Bezpiecznik BM 63A | szt. | szt. | 6 |  |  |
| 3 | Bezpiecznik topikowy 25A | szt. | szt. | 30 |  |  |
| 4 | Bezpiecznik topikowy 35A | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 5 | Bezpiecznik topikowy D01 10A | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 6 | Bezpiecznik topikowy D01 16A | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 7 | Bezpiecznik topikowy D02 20A | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 8 | Bezpiecznik topikowy D02 25A | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 9 | Żarnik halogenowy 118mm 500W 230V | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 10 | Żarnik halogenowy 78mm 120W 230V | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 11 | Żarówka E14 15W 230V | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 12 | Żarówka E14 40W 230V | szt. | szt. | 200 |  |  |
| 13 | Żarówka E27 40W 230V | szt. | szt. | 400 |  |  |
| 14 | Żarówka E27 40W 24V | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 15 | Żarówka E27 60W 230V | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 16 | Żarówka E27 60W 230V R63 | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 17 | Żarówka halogenowa G4 20W 12V | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 18 | Żarówka halogenowa G9 40W 230V | szt. | szt. | 150 |  |  |
| 19 | Żarówka halogenowa GU10 35W 230V | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 20 | Żarówka halogenowa GU10 50W 230V | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 21 | Żarówka halogenowa GU53 20W 12V | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 22 | Świetlówka 11W/840 2P | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 23 | Świetlówka 18W/840 4P-L | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 24 | Świetlówka 18W/840 60cm | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 25 | Świetlówka 26W/840 2P | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 26 | Świetlówka 26W/840 4P | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 27 | Świetlówka 36W/865 120 cm | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 28 | Świetlówka 58W/865 150 cm | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 29 | Świetlówka 9W/840 2P | szt. | szt. | 15 |  |  |
| 30 | Świetlówka 9W/840 4P | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 31 | Zapłonnik S2 | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 32 | Zapłonnik S10 | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 33 | Projektor LED 20 W/230V barwa neutralna | szt. | szt. | 5 |  |  |
| 34 | Lampa obrysowa LED z odblaskiem czerwona W44-218Z | szt. | szt. | 30 |  |  |
| 35 | Żarówka E14/40W/230V świeca | szt. | szt. | 30 |  |  |
| 36 | Czujnik ruchu PIR AVL 102 do lampy AVR1.094E/V | szt. | szt. | 19 |  |  |
| 37 | Skrętka komputerowa UTP 5e | mb | mb | 300 |  |  |
| 38 | Lampa metalohalogenkowa HQI-TS 150W/WDL | szt. | szt. | 4 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |

- Dostawa materiałów elektrycznych na Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi:

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
| 1 | Wtyczka z uziemieniem | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 2 | Uniwersalny zestaw żarówek samochodowych | szt. | szt. | 3 |  |  |
| 3 | Izolacja elektryczna | 10 szt. opak. | opak. | 10 |  |  |
| 4 | Świetlówka 2D 28W 4PIN | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 5 | Bateria E-23A 12V | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 6 | Bateria CR2016 3V | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 7 | Wkładka topikowa małogabarytowa 6A | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 8 | Wkładka topikowa małogabarytowa 10A | szt. | szt. | 30 |  |  |
| 9 | Wkładka topikowa NH00C Gg/gl 25A | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 10 | Wkładka topikowa NH00C Gg/gl 40A | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 11 | Wkładka topikowa NH00C Gg/gl 63A | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 12 | Wkładka topikowa NH00C Gg/gl 100A | szt. | szt. | 20 |  |  |
| 13 | Świetlówka 36W | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 14 | Świetlówka 18W | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 15 | Żarówka 60W | szt. | szt. | 100 |  |  |
| 16 | Zapłonnik 4-80W | szt. | szt. | 100 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |

- Dostawa materiałów elektrycznych na Morskie Przejście Graniczne w Elblągu:

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
| 1 | Żarówka 60W | szt. | szt. | 40 |  |  |
| 2 | Świetlówki LF 80 36W | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 3 | Świetlówki LF 80 18 W | szt. | szt. | 50 |  |  |
| 4 | Gniazda podwójne 16A, 250V, IP-20, zaciski gwintowe | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 5 | Włączniki światła 10AX, 250V, 2200W, IP-20, zaciski gwintowe | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 6 | Oprawy oświetleniowe podwójne z kloszem | szt. | szt. | 55 |  |  |
| 7 | Oprawy oświetleniowe pojedyncze z kloszem | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 8 | Żarówki oświetleniowe 300W 118 mm | szt. | szt. | 10 |  |  |
| 9 | Przedłużacz zwijany 20 m | szt. | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANYCH MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH

NA PRZEJŚCIA GRANICZNE W RAMACH CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA

| Łączna cena brutto dostawy materiałów elektrycznych na Drogowe Przejście Graniczne w Gronowie | Łączna cena brutto dostawy materiałów elektrycznych na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach | Łączna cena brutto dostawy materiałów elektrycznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach | Łączna cena brutto dostawy materiałów elektrycznych na Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi | Łączna cena brutto dostawy materiałów elektrycznych na Morskie Przejście Graniczne w Elblągu | Łączna cena brutto wykonania CZĘŚCI III zamówienia (kwotę należy przenieść do formularza oferty) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 6 |
| ………………………. | ………………………. | ………………………. | ………………………. | ………………………. | ………………………. |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy