Olsztyn, dnia 16.05.2016 r.

Znak: WO-IV.272.6.2016

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, usługi monitorowania sygnałów systemu alarmowego, usługi konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmowego, usługi konserwacji monitoringu wizyjnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz jednostek podległych.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ

- W odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: dot. zadania I – czy w związku z koniecznością użycia podnośnika samochodowego do wykonania konserwacji co najmniej 8 z 17 kamer zewnętrznych wysoko zawieszonych na ścianach budynku Urzędu – Urząd, tj. Zamawiający zapewnia taki podnośnik?

odpowiedź: zamawiający nie zapewnia podnośnika samochodowego, ponadto zamawiający nie narzuca sposobu wykonania konserwacji kamer ani nie wskazuje żadnych rozwiązań technicznych niezbędnych do jej wykonania,

- pytanie nr 2: dot. zadania I – czy w związku z koniecznością wykonania nowego planu ochrony obiektu w formie tekstu jednolitego (nie aneks) – w wyniku modernizacji CCTV i po wybraniu wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania – Zamawiający przewiduje oddzielne pokrycie kosztów przygotowania nowego planu ochrony, czy też należy to wykonać w ramach ceny ofertowej zaproponowanej w przetargu przez wykonawcę?

odpowiedź: zamawiający nie przewiduje osobnego pokrycia kosztów przygotowania nowego planu ochrony, koszty te winny być wkalkulowane w cenę oferty,

- pytanie nr 3: Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Posiadanie własnej stacji monitorowania alarmów na terenie miasta Olsztyn, Elbląg, Ełk – 20%: w ramach tego kryterium punkty (wartość punktową oferty) przyznaje się w skali od  0 do 1 w następujący sposób: wykonawca, który posiada własną stację monitorowania alarmów na terenie miasta, w którym znajdują się obiekty zamawiającego zamówienia (Olsztyn, Elbląg, Ełk) i który na potwierdzenie tego dołączy do oferty kopię wydanego przez właściwy organ ważnego pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych i odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej typu monitoringu radiowego systemów alarmowych. W związku z tym iż w obecnym czasie dużo firm unowocześnia swoje usługi posługując się siecią GSM/GPRS na której odbywa się monitorowanie sygnałów alarmowych posiadanie pozwolenia radiowego nie jest konieczne do obsługi tego typu usług a więc posiadanie Centrum Monitorowania nie wymaga pozwolenia radiowego. Wnoszę o wykreślenie powyższego punktu z istotnych warunków jako podstawę do oceny oferty,

odpowiedź: zamawiający modyfikuje dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie określonym w punkcie 2 niniejszego pisma.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- w Rozdziale III pkt 4 ppkt 1 lit. f dotychczasową treść:

„całodobowe monitorowanie sygnałów alarmowych włamania i napadu oraz usługi monitoringu wizyjnego wraz z interwencją na alarm załogi interwencyjnej”

zastępuje się następującą treścią:

„całodobowe monitorowanie sygnałów alarmowych włamania i napadu oraz usługi monitoringu wizyjnego obiektu w ramach stanowiska PS1 wraz z interwencją na alarm załogi interwencyjnej”,

- w Rozdziale III pkt 4 ppkt 6 dotychczasowy zwrot „sygnałów alarmowych napadu” zastępuje się zwrotem „sygnałów alarmowych włamania i napadu”,

- w Rozdziale III pkt 5 ppkt 5 dotychczasowy zwrot „sygnałów alarmowych napadu” zastępuje się zwrotem „sygnałów alarmowych włamania”,

- w Rozdziale X pkt 1 ppkt 3 skreśla się dotychczasową treść zawartą w lit. a,

- w Rozdziale X pkt 1 skreśla się dotychczasową treść zawartą w ppkt 4,

- w Rozdziale X pkt 10 dotychczasową treść ppkt 1, tj.:

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki

Oferta

„Świadczenie usług ochrony, monitorowania i konserwacji”

Nie otwierać przed 19.05.2016 r. godz. 10:30

zastępuje się następującą treścią:

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki

Oferta

„Świadczenie usług ochrony, monitorowania i konserwacji”

Nie otwierać przed 20.05.2016 r. godz. 10:30

- dotychczasową treść Rozdziału XI, tj.:

"1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, 
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 354, w terminie do dnia 
19.05.2016 r. do godz. 10:00.

2.	Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 316 
w dniu 19.05.2016 r. o godz. 10:30”

zastępuje się następującą treścią:

"1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, 
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 354, w terminie do dnia 
20.05.2016 r. do godz. 10:00.

2.	Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 316 
w dniu 20.05.2016 r. o godz. 10:30”,

- w Rozdziale XIII pkt 1 ppkt 2 dotychczasową treść zawartą w lit. a, tj.:

„w ramach tego kryterium punkty (wartość punktową oferty) przyznaje się w skali od 
0 do 1 w następujący sposób: wykonawca, który posiada własną stację monitorowania alarmów na terenie miasta, w którym znajdują się obiekty zamawiającego objęte CZĘŚCIĄ I zamówienia (Olsztyn) i który na potwierdzenie tego dołączy do oferty kopię wydanego przez właściwy organ ważnego pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych i odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej typu monitoringu radiowego systemów alarmowych wraz z załącznikiem określającym jednoznacznie lokalizację stacji bazowych, otrzyma 1 punkt, wykonawca nieposiadający własnej stacji monitorowania alarmów na terenie miasta, w którym znajdują się obiekty zamawiającego objęte CZĘŚCIĄ I zamówienia lub który nie dołączy do oferty kopii wydanego przez właściwy organ ważnego pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych i odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej typu monitoringu radiowego systemów alarmowych, otrzyma 0 punktów”

zastępuje się następującą treścią:

„w ramach tego kryterium punkty (wartość punktową oferty) przyznaje się w skali od 0 do 1 w następujący sposób: wykonawca, który posiada własną stację monitorowania alarmów na terenie miasta, w którym znajdują się obiekty zamawiającego objęte CZĘŚCIĄ I zamówienia (Olsztyn), otrzyma 1 punkt, wykonawca nieposiadający własnej stacji monitorowania alarmów na terenie miasta, w którym znajdują się obiekty zamawiającego objęte CZĘŚCIĄ I zamówienia, otrzyma 0 punktów”,

- w Rozdziale XIII pkt 2 ppkt 2 dotychczasową treść zawartą w lit. a, tj.:

„w ramach tego kryterium punkty (wartość punktową oferty) przyznaje się w skali od 
0 do 1 w następujący sposób: wykonawca, który posiada własną stację monitorowania alarmów na terenie miasta, w którym znajdują się obiekty zamawiającego objęte CZĘŚCIĄ II zamówienia (Elbląg) i który na potwierdzenie tego dołączy do oferty kopię wydanego przez właściwy organ ważnego pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych i odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej typu monitoringu radiowego systemów alarmowych wraz z załącznikiem określającym jednoznacznie lokalizację stacji bazowych, otrzyma 1 punkt, wykonawca nieposiadający własnej stacji monitorowania alarmów na terenie miasta, w którym znajdują się obiekty zamawiającego objęte CZĘŚCIĄ II zamówienia lub który nie dołączy do oferty kopii wydanego przez właściwy organ ważnego pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych i odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej typu monitoringu radiowego systemów alarmowych, otrzyma 0 punktów”

zastępuje się następującą treścią:

„w ramach tego kryterium punkty (wartość punktową oferty) przyznaje się w skali od 0 do 1 w następujący sposób: wykonawca, który posiada własną stację monitorowania alarmów na terenie miasta, w którym znajdują się obiekty zamawiającego objęte CZĘŚCIĄ II zamówienia (Elbląg), otrzyma 1 punkt, wykonawca nieposiadający własnej stacji monitorowania alarmów na terenie miasta, w którym znajdują się obiekty zamawiającego objęte CZĘŚCIĄ II zamówienia, otrzyma 0 punktów”,

- w projekcie umowy dla CZĘŚCI I – załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- w § 1 ust. 2 pkt 6 dotychczasowy zwrot „sygnałów alarmowych napadu” zastępuje się zwrotem „sygnałów alarmowych włamania i napadu”,

- w § 1 ust. 10 pkt 11 dotychczasowy zwrot „dwóch licencjonowanych pracowników ochrony (kierowca + pracownik ochrony)” zastępuje się zwrotem „dwóch pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (kierowca + pracownik ochrony)”,

- dotychczasowy formularz oferty – załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastąpiony zostaje formularzem oferty po modyfikacji stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.