PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wymiana posadzki korytarza III piętra w segmencie C i D – obszar od głównej klatki schodowej do pomieszczenia nr 361 (do linii schodów) |
| 1 d.1 | analiza indywidualna | Wydzielenie fragmentu remontowanego korytarza od pozostałej części korytarza i holu | kpl. | 1 |
| 2 d.1 | analiza indywidualna | Zabezpieczenie ścian stolarki drzwiowej i szczelin przy drzwiach do pomieszczeń przed dostawaniem się pyłu | kpl. | 1 |
| 3 d.1 | KNR 4-04 050401 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych | m2 | 254,00 |
| 4 d.1 | KNR AT-23 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 254,00 |
| 5 d.1 | KNR AT-23 0101-03 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m2 | 254,00 |
| 6 d.1 | KNR AT-23 0101-06 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm | m2 | 254,00 |
| 7 d.1 | KNR AT-23 0101-07 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 3 | m2 | 254,00 |
| 8 d.1 | KNR AT-23 0201-07 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm wraz z impregnacją preparatem antypoślizgowym Artech Grigio Refin lub równoważnym | m2 | 254,00 |
| 9 d.1 | KNR AT-23 0216-03 | Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm | m | 129,12 |
| 10 d.1 | analiza indywidualna | Montaż progów na połączeniu posadzki korytarza i pomieszczeń wraz z ewentualnymi miejscowymi naprawami posadzek w pomieszczeniach | szt. | 11 |
| 11 d.1 | analiza indywidualna | Czyszczenie, mycie i odkurzanie ścian, stropów, stolarki drzwiowej i okiennej oraz wyposażenia korytarza. | kpl. | 1 |
| 12 d.1 | analiza indywidualna | Wywóz, utylizacja gruzu i odpadów. | kpl. | 1 |