Olsztyn, dnia 12.07.2016 r.

Znak: WO-IV.272.11.2016

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację oprogramowania dotyczącego systemu sterowania ruchem oraz systemów bezpieczeństwa wraz z wyposażeniem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury w ramach rozbudowy i przebudowy Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap IIIŁ.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ

- W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: w opisie technicznym systemu CCTV (załącznik do SIWZ px_11.16-11.2) mowa jest o kamerach kompaktowych Sarix Enhanced 3Mpx-32 szt. oraz kamerach kompaktowych Sarix Professional 3Mpx-22 szt., w sumie 54 szt. W Szczegółowym opisie wybranych elementów sprzętu i oprogramowania (załącznik do SIWZ px_11.16.17) pojawiają się dwie pozycje mówiące o tych kamerach – pkt Nr 8 – gdzie wpisana jest ilość 54 szt. (22 + 32) oraz nr 10 (gdzie wpisana jest ilość 32 szt.). Prosimy o informację czy pozycja nr 8 załącznika do SIWZ px_11.16.17 nie powinna zawierać ilości 22 szt. zamiast 54?

odpowiedź: zamawiający modyfikuje dotychczasową treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie określonym w punkcie 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 2: W Szczegółowym opisie wybranych elementów sprzętu i oprogramowania (załącznik do SIWZ px_11.16.17) w punkcie nr 9, mowa jest o 21 szt. kamer, natomiast z opisu technicznego systemu CCTV (załącznik do SIWZ px_11.16-11.2) wynika iż tych samych kamer ma być 22 szt. Prosimy o informację czy pozycja nr 9 załącznika do SIWZ px_11.16.17 nie powinna zawierać ilości 22 szt.?

odpowiedź: zamawiający modyfikuje dotychczasową treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie określonym w punkcie 2 niniejszego pisma.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamawiający modyfikuje treść szczegółowego opisu wybranych elementów sprzętu i oprogramowania – CZĘŚĆ I zamówienia, stanowiącego załącznik nr 17 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

- dotychczasową treść pozycji nr 8, tj.:

8. Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery kompaktowej 3Mpx – 54 szt. (22 +32)

zastępuje się następującą treścią:

8. Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery kompaktowej 3Mpx – 22 szt.

- dotychczasową treść pozycji nr 9, tj.:

9. Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery Full HD x 30 wewnętrznej – 21 szt.

zastępuje się następującą treścią:

9. Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery Full HD x 30 wewnętrznej – 22 szt.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.