Olsztyn, dnia 05.06.2018 r.

WO-IV.272.14.2018

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji sieci logicznej i elektrycznej w segmencie „E” budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – etap IV.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ

- W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: czy gniazda mają być montowane w tynku czy w listwach?

odpowiedź: punkty do montażu podtynkowego ujęte na planach instalacji zawierają dodatkowo w opisie oznaczenie - p/t (np. załącznik nr 14.18-8.7 Rysunek nr SCS-6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w przypadku pomieszczenia nr 431 - oznaczenie TK4/54.3 p/t). Odpowiednie opisy zawarto również w legendzie podanego rysunku. Pozostałe punkty montowane są na kanałach instalacyjnych,

- pytanie nr 2: jakiej kategorii mają być patchcordy?

odpowiedź: wymagane są patchcordy kategorii 6A,

- pytanie nr 3: ile przejść p.poż. jest do wykonania i w jakiej E?

odpowiedź: wymagana liczba przepustów wynosi łącznie 13 sztuk. Uszczelnienia należy wykonać  w klasie EI60 dla ścian - 11 przepustów, oraz w klasie EI90 dla stropów - 2 przepusty,

- pytanie nr 4: czy zgodnie z przedmiarem, patchpanele są zainstalowane /bez wyposażenia/?

odpowiedź: w punkcie dystrybucyjnym są już panele, ale bez wyposażenia (bez modułów Keystone),

- pytanie nr 5: czy Zamawiający, zgodnie z przedmiarem rezygnuje z pomiarów wyposażenia rozdzielni?

odpowiedź: przedmiar robót załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi jedynie materiał pomocniczy. Zgodnie z dokumentacją projektową, dla rozdzielnicy elektrycznej TK-4 należy wykonać pomiary nowo wybudowanych obwodów odbiorczych. Analogicznie, dla rozdzielnicy elektrycznej TA-4 również należy wykonać pomiary nowo wybudowanych obwodów.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, po Rozdziale XXXV dodaje się Rozdział XXXVI, o następującej treści:

„Rozdział XXXVI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

- Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, 
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@uw.olsztyn.pl.

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którym udostępniona zostanie umowa.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat.

- Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.

- Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- do sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO,

- Wykonawca realizując umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w Rozdziale XXXVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn; wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO  uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie wykonawca zobowiąże podwykonawców, z którymi zawrze umowę o podwykonawstwo do realizacji przez nich powyższych postanowień”,

- dotychczasowy formularz oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastąpiony zostaje formularzem oferty po modyfikacji, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma (wprowadzone zmiany w formularzu oferty po modyfikacji zaznaczone zostały na czerwono).

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.