Zakres i forma koncepcji rozbudowy

Kolejowego Przejścia Granicznego w Braniewie

- Charakterystyka projektowanej inwestycji:

- funkcja – odprawy graniczne (paszportowo-celne) w ruchu towarowym i osobowym,

- zakładana przepustowość przejścia granicznego:

- liczba pasażerów około 300 osób/dobę,

- liczba pociągów towarowych – szacunkowo 6 pociągów na dobę do Polski oraz
 6 pociągów na dobę z Polski.

- Program inwestycyjny.

Program inwestycyjny przewiduje wykonanie nowych inwestycji oraz modernizację istniejących budowli i urządzeń w zakresie dostosowania technologii odpraw Kolejowego Przejścia Granicznego w Braniewie do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, a w szczególności:

- remont i adaptację budynku dla potrzeb służb celnych, fitosanitarnych i sanitarno-epidemiologicznych,

- ogrodzenie i oświetlenie torowiska od granicy państwa do stacji granicznej oraz objęcie monitoringiem tras przejazdu pociągów do miejsc odpraw granicznych,

- projekt organizacji ruchu pasażerów na stacji granicznej uwzględniający oddzielenie ruchu międzynarodowego od lokalnego wraz z projektem wygrodzeń,

- modernizacja i przebudowa kładek nad torowiskami (tzw. zwyżek) w miejscu dokonywania odprawy granicznej oraz w rejonie granicy państwa,

- w rejonie granicy państwa wybudowanie kanału umożliwiającego kontrole wagonów od dołu,

- w rejonie granicy państwa wybudowanie obiektu socjalnego o powierzchni około 200 m2 dla służb granicznych (ilość osób przebywających jednocześnie w obiekcie do 20),

- budowę ramp pozwalających na częściowy rozładunek wagonów w celu kontroli oraz pobrania prób do badań fitosanitarnych,

- budowę hali o powierzchni około 700 m2 umożliwiającej wykonanie zabiegu odkażania poprzez gazowanie wagonów z towarem z uwzględnieniem  możliwości wykorzystania jej również przez służbę celną.

Koncepcja winna spełniać wymagania określone niżej wymienionymi przepisami prawnymi:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 
z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97),

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
 poz. 627 wraz z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 229, poz. 1539),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650),

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 133, poz. 1480),

- rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia l995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. 
Nr 50, poz. 271 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w  sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 148, poz. 1657),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną (Dz. U. Nr 73, poz. 661),

- Polskie Normy,

- Decyzja nr 1/FR/2008 Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia standardów obiektów budowlanych i określenia trybu postępowania przy pozyskiwaniu nieruchomości w trwały zarząd oraz budowie obiektów własnych przeznaczonych na siedziby jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.

Koncepcja winna uwzględniać wymagania zawarte w:

- piśmie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie z dnia 04.09.2009 r.,

- piśmie Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu z dnia 
31.08.2009 r.,

- piśmie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie z dnia 28.08.2009 r.,

- piśmie Izby Celnej w Olsztynie z dnia 10.09.2009 r.,

stanowiących załączniki do niniejszego dokumentu.

- Cel i zakres opracowywanej koncepcji:

- cel – opracowana koncepcja stanowić będzie podstawowy materiał służący do:

- określenia etapowania inwestycji,

- określenia zakresu prac projektowych,

- opracowania raportu wpływu inwestycji na środowisko,

- uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- opracowana koncepcja powinna uzyskać poniższe uzgodnienia, wstępne opinie stosownych niżej wymienionych instytucji:

- ochrony przeciwpożarowej,

- służb sanitarno-epidemiologicznych,

- bhp,

- Straży Granicznej w Kętrzynie,

- Izby Celnej w Olsztynie,

- Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu,

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie,

- Urzędu Miasta i Gminy w Braniewie,

- w zakresie ochrony konserwatorskiej o ile takie będzie wymagane,

- integralną częścią koncepcji jest uzyskanie warunków od dysponentów sieci umożliwiających podłączenie inwestycji do mediów w zakresie:

      - zasilania w energię elektryczną,

      - podłączenia do sieci wodociągowej do celów socjalnych i p.poż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

      - podłączenia do sieci telekomunikacyjnej i radiowej,

- zakres koncepcji – opracowana koncepcja obejmuje swoim zakresem:

- koncepcję technologiczno-architektoniczną zagospodarowania terenu wykonaną na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w zakresie:

- lokalizacji poszczególnych obiektów,

- dróg i placów ze wskazaniem kierunków ruchu pasażerów i pojazdów oraz elementów oddzielających pasy ruchu (wygrodzenia),

- ideogramów przyłącza i sieci wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- lokalizacji złącza energetycznego i wewnętrznych sieci energetycznych,

- wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej i radiowej,

- oświetlenia terenu i monitoringu,

- ideogramów przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą,

z uwagi na brak ostatecznej decyzji, co do terenów przeznaczonych pod inwestycję, przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowani terenu należy przeprowadzić analizę możliwości terenowych Inwestora oraz wskazać zapotrzebowanie na tereny obce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przejścia w jego funkcji docelowej oraz pozyskać wstępne akceptacje właścicieli terenów na ich zajęcia,

    - inwentaryzacje istniejących zwyżek i koncepcję nowych,

    - projekty technologiczno-architektoniczne poszczególnych obiektów kubaturowych z oznaczeniem funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz ich wzajemnego powiązania pod względem komunikacyjnym,

    - koncepcję ogrodzenia torów od granicy państwa wraz oświetleniem i monitoringiem,

    - koncepcje kanału przeglądowego wagonów i zwyżek w rejonie granicy państwa (długość kanału około 30 m) lokalizacja pod każdym z torów,

    - koncepcje zwyżek na terenie stacji granicznej i ramp rozładunkowych,

    - koncepcje organizacji ruchu pasażerów na stacji granicznej uwzględniający oddzielenie ruchu międzynarodowego od lokalnego wraz z koncepcją wygrodzeń,

    - koncepcję wielobranżową obiektów:

- budynek socjalny dla służb granicznych zlokalizowany w rejonie granicy państwa (ilość osób przebywających jednocześnie w obiekcie do 20),

- opracowanie dwuwariantowe koncepcji obiektu dla potrzeb służb celnych, fitosanitarnych i sanitarno-epidemiologicznych, lub adaptacja istniejącego obiektu o powierzchni około 3000 m2,

- hala do gazowani wagonów towarowych obejmująca dwa tory (wąski i szeroki) i rampy do rozładunku oraz urządzenia rozładunkowe o powierzchni około 700 m2,

    - koncepcję wielobranżową w/w obiektów obejmującą:

- technologię,

- architekturę: rzuty, przekrój, elewację, w skali 1:200,

- konstrukcję – podstawowe założenia konstrukcyjne,

- instalacje: wody zimnej i ciepłej dla celów socjalnych, wody zimnej dla celów p.poż., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji technologicznej dla obiektu kontroli szczegółowej pojazdów, klimatyzacji we wskazanych przez użytkownika pomieszczeniach, teletechniczne, telefoniczne, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, przeciwwłamaniowej, monitoringu,

- szacunkowe koszty zamierzenia inwestycyjnego,

    - program inwestycji zawierający w szczególności dane określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa  (Dz. U. 2006 r. nr 120, poz. 831).