SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dozownik mydła w płynie:

- szczególnie odporny na wandalizm,

- wykonany ze stali szlachetnej, grubość materiału min. 2 mm,

- obudowa zawieszona na płycie montażowej, przykręcona do pręta gwintowanego ze stali szlachetnej poprzez zamek wrzecionowy,

- wymiary (szer., wys., głęb.): 128 x 320 x 127 mm.

- Podajnik ręczników papierowych:

- szczególnie odporny na wandalizm,

- wykonany ze stali szlachetnej, grubość materiału min. 2 mm,

- obudowa zawieszona na płycie montażowej, przykręcona do pręta gwintowanego ze stali szlachetnej poprzez zamek wrzecionowy,

- wymiary (szer., wys., głęb.): 258 x 352 x 127 mm.

- Kosz na śmieci:

- szczególnie odporny na wandalizm,

- montowany na ścianie,

- wykonany ze stali szlachetnej, grubość materiału min. 2 mm,

- obudowa zawieszona na płycie montażowej, przykręcona do pręta gwintowanego ze stali szlachetnej poprzez zamek wrzecionowy,

- pojemność 35-40 litrów,

- wymiary (szer., wys., głęb.): 410 x 450 x 225 mm.

- Pojemnik na odpadki higieniczne:

- szczególnie odporny na wandalizm,

- wykonany ze stali szlachetnej, grubość materiału min. 2 mm,

- obudowa zawieszona na płycie montażowej, przykręcona do pręta gwintowanego ze stali szlachetnej poprzez zamek wrzecionowy,

- wymiary (szer., wys., głęb.): 293 x 348 x 100 mm.

- Uchwyt na papier toaletowy:

- szczególnie odporny na wandalizm,

- do montażu natynkowego,

- wykonany ze stali szlachetnej, grubość materiału min. 2 mm,

- obudowa zawieszona na płycie montażowej, przykręcona do pręta gwintowanego ze stali szlachetnej poprzez zamek wrzecionowy,

- wymiary (szer., wys., głęb.): 320 x 322 x 130 mm.

- Ławka drewniana na stelażu metalowym:

- szczególnie odporna na wandalizm,

- kotwiona do posadzki,

- metal koloru srebrnego (stal nierdzewna), naturalne drewno (buk),

- wymiary (wys., dł., szer.):  44 x 100 x 36 cm.

- Lustro ze stali szlachetnej:

- szczególnie odporne na wandalizm,

- ze stali polerowanej na wysoki połysk, grubość materiału min. 1 mm,

- okalające, fazowane krawędzie,

- utrudniający kradzież zestaw montażowy do zamocowania lustra od strony pomieszczenia użytkowego,

- montaż na płycie polistyrenowej z ukrytym mocowaniem (taśma klejąca),

- wymiary (szer., wys., głęb.): 490 x 390 x 7 mm.

- Poręcze ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych:

a) poręcz ścienna prosta (1 szt):

- do montażu natynkowego,

- powierzchnia matowa specjalnie szlifowana,

- grubość materiału min 1,2 mm,

- odstęp od ściany min. 95 mm,

- wymiary (szer., wys., głęb.): 342x81x95 mm.

b) poręcz ścienna uchylna (2 szt.):

- do montażu natynkowego,

- powierzchnia matowa specjalnie szlifowana,

- grubość materiału min 1,2 mm,

- kształt pałąka,

- blokada przeciw omyłkowemu opuszczeniu,

- gumowy odbój amortyzujący uderzenie przy opuszczeniu,

- zamontowana na płycie montażowej,

- wymiary (szer., wys., głęb.): 100x250x850 mm i 100x250x600.