Dot. postępowania na dostawę wideoendoskopu dla Izby Celnej w Olsztynie

Zamawiający – Izba Celna w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2012r. wpłynęło do zamawiającego pytanie dotyczące treści SIWZ :

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści wideoendoskop o długości sondy 3m wyposażonej w jeden stały obiektyw o kącie widzenia 120º i głębi ostrości od 18 do 1000mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej

w Olsztynie

ZASTĘPCA DYREKTORA

/podpis na oryginale/

Krzysztof Umbras

Rozdzielnik:

- Wykonawcy

- Strony internetowe: www.olsztyn.ic.gov.pl, www.uw.olsztyn.pl, BIP

- a/a