FORMULARZ WYCENY DLA CZĘŚĆI V

Dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach

| L.p. | Nazwa materiału | Dopuszczalna rozpiętość wielkości opakowania (gramatury) | Jednostka miary | Przewidziane ilości szacunkowe | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 |
|  | Uchwyt zaworu napełniającego (model 590883) do spłuczki podtynkowej WC MEPA ELLIPSE , dwufunkcyjna, typ A21 | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Uchwyt przegubów uruchamiających (model 590908) do spłuczki podtynkowej WC MEPA ELLIPSE, dwufunkcyjna, typ A21 | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Dzwon (komplet, model 590705) do spłuczki podtynkowej WC MEPA ELLIPSE, dwufunkcyjna, typ A21 | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Kozioł (model 590712) do spłuczki podtynkowej WC MEPA ELLIPSE, dwufunkcyjna, typ A21 | szt. | szt. | 1 |  |  |
|  | Przycisk Mepa Ellipse dwufunkcyjny do spłuczki podtynkowej WC MEPA ELLIPSE, dwufunkcyjna, typ A21 | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Deska sedesowa uniwersalna biała | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Uszczelka dzwonu (model 590913) do spłuczki podtynkowej WC MEPA ELLIPSE, dwufunkcyjna, typ A21 | szt. | szt. | 15 |  |  |
|  | Zestaw zaworu napełniającego (model 590731) do spłuczki podtynkowej WC MEPA ELLIPSE, dwufunkcyjna, typ A21 | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Kosz z uszczelką (model 590709) do spłuczki podtynkowej WC MEPA ELLIPSE, dwufunkcyjna, typ A21 | szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Przegub spłukiwania (duży, model 590720) do spłuczki podtynkowej WC MEPA ELLIPSE dwufunkcyjna, typ A21 | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Przegub spłukiwania (mały, model 590721) do spłuczki podtynkowej WC MEPA ELLIPSE dwufunkcyjna, typ A21 | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Zawór napełniający dolny 1/2" | szt. | szt. | 3 |  |  |
|  | Głowica do baterii 3/8 " | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Zawór kulowy przelotowy 1/2" | szt. | szt. | 10 |  |  |
|  | Zawór napełniający 3/8" boczny | szt. | szt. | 3 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |  |
| Łączna cena brutto |  |  |