SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ I zamówienia – kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do następujących obiektów zamawiającego:

  - magazyn znajdujący się w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 8 000 kWh, moc przyłączeniowa 20 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa V, zabezpieczenie przedlicznikowe 32A, układ 3 fazowy, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpośredni o mnożnej 1, grupa taryfowa C11,

  - gospodarstwo domowe znajdujące się w Olsztynie przy ul. Dworcowej 1/3 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 1 100 kWh, moc przyłączeniowa 5 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa V, zabezpieczenie przedlicznikowe 20A, układ 1 fazowy, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpośredni o mnożnej 1, grupa taryfowa G11,

  - baza transportowa znajdująca się w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 40 000 kWh, moc przyłączeniowa 30 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa IV, zabezpieczenie przedlicznikowe 100A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski kabla zasilającego w Zk, układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpośredni, grupa taryfowa C21,

  - biuro znajdujące się w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 530 000 kWh, moc przyłączeniowa 240 kW (moc umowna stała w ciągu roku 180 kW) przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa IV, zabezpieczenie przedlicznikowe 315A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski kabla zasilającego nn w rozdzielni głównej nn odbiorcy, układ pomiarowo-rozliczeniowy półpośredni, grupa taryfowa C21,

  - sala konferencyjna znajdująca się w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 17 000 kWh, moc przyłączeniowa 90 kW (moc umowna stała w ciągu roku 55 kW) przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa IV, zabezpieczenie przedlicznikowe 100A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odejściowe przekładników prądowych w kierunku instalacji odbiorcy, układ pomiarowo-rozliczeniowy półpośredni, grupa taryfowa C21,

  - archiwum znajdujące się w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 1 200 kWh, moc przyłączeniowa 40 kW (moc umowna stała w ciągu roku 20 kW) przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa V, zabezpieczenie przedlicznikowe 32A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: na zewnątrz obiektu, układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpośredni, grupa taryfowa C11,

  - budynek biurowy znajdujący się w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 146 000 kWh, moc przyłączeniowa 60 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa IV, zabezpieczenie przedlicznikowe 125A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, układ pomiarowo-rozliczeniowy półpośredni, grupa taryfowa C21,

  - magazyn znajdujący się w Elblągu przy ul. Lotniczej 30 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 2 000 kWh, moc przyłączeniowa 15 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa V, zabezpieczenie przedlicznikowe 32A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, grupa taryfowa C11,

  - syrena alarmowa znajdująca się w Elblągu przy ul. Nowowiejskiej 4 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 16 kWh, moc przyłączeniowa 1 kW, grupa przyłączeniowa V, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, grupa taryfowa R-1kWh/miesiąc,

  - syrena alarmowa znajdująca się w Elblągu przy ul. 1000-lecia 8 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 16 kWh, moc przyłączeniowa 1 kW, grupa przyłączeniowa V, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, grupa taryfowa R-1kWh/miesiąc,

  - obiekt znajdujący się w Elblągu przy ul. Węgrowskiej 18 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 1 200 kWh, moc przyłączeniowa 12 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa V, zabezpieczenie przedlicznikowe 22A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, grupa taryfowa C11,

  - stacja przekaźnikowa łączności radiotelefonicznej znajdująca się w Łęczach gmina Tolkmicko (maszt antenowy) – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 5 kWh, moc przyłączeniowa 2 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, zabezpieczenie przedlicznikowe 6A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na linii nn w kierunku instalacji odbiorcy, grupa taryfowa C11.

- CZĘŚĆ II zamówienia – kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu zamawiającego – pomieszczenia biurowe Delegatury Urzędu w Ełku znajdujące się na VI piętrze w budynku położonym w Ełku przy ul. Mickiewicza 15 – szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia – 24 000 kWh, moc przyłączeniowa 20 kW przy współczynniku mocy tg( nie większym niż 0,4, grupa przyłączeniowa V, zabezpieczenie przedlicznikowe 35A, miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, grupa taryfowa C11.