Olsztyn, dnia 18.03.2019 r.

WO-IV.272.6.2019

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynku Straży Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach uszkodzonego podczas pożaru.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ

- W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przedmiaru robót w branży budowlanej: 
w pkt 22, 23 i 24 jest po 6 szt. okien, natomiast w zestawieniu stolarki w pkt 26 przedmiaru jest 
16 kpl okien,

odpowiedź: w punkcie 24 przedmiaru robót – branża budowlana winny znajdować się 
4 szt. okien. Zamawiający modyfikuje treść w/w pozycji przedmiaru robót w zakresie określonym w pkt 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 2: czy w pkt 25 przedmiaru robót – branża budowlana podstawą do wyliczenia jest analiza indywidualna?

odpowiedź: zamawiający potwierdza, iż podstawą do dokonania wyliczenia w pkt 25 przedmiaru robót – branża budowlana jest analiza indywidualna,

- pytanie nr 3: w pkt 3 przedmiaru robót – branża budowlana jest (6,34+6,57+7,6), natomiast w pkt 5, 10, 11, 16, 17 tego samego przedmiaru jest (6,34+6,57+7,6+3,5), zaś w rzutach elewacji zaznaczone są trzy ściany,

odpowiedź: zamawiający potwierdza, iż wskazane pozycje zostały określone prawidłowo, ponieważ 3,5 m zostało przyjęte dodatkowo na pas wyrównawczy z uwagi na możliwość uszkodzenia większej części budynku niż jest to widoczne na elewacji.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- w przedmiarze robót – branża budowlana stanowiącym załącznik nr 8.1 do SIWZ dotychczasową treść pozycji nr 24, tj.:

| 24 d.4 | KNR 0-19 0929-05 analogia | Wymiana okien na okna PCV P4, współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9w/m2K o pow. do 1.0 m2 | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,88 * 0,855 * 6 | m2 | 4,514 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,514 |

zastępuje się następującą treścią:

| 24 d.4 | KNR 0-19 0929-05 analogia | Wymiana okien na okna PCV P4, współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9w/m2K o pow. do 1.0 m2 | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,88 * 0,855 * 4 | m2 | 3,010 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,010 |

- w przedmiarze robót – branża teletechniczna stanowiącym załącznik nr 8.2 do SIWZ dotychczasową treść opisu pozycji nr 2, tj.:

Dostawa i montaż kamer szybkoobrotowa FullHD typu kpl. Spectra S6320-EGL1 lub równoważnych wg. dokumentacji - H=ponad 2m

zastępuje się następującą treścią:

Dostawa i montaż kamer szybkoobrotowych FullHD typu kpl. Spectra S6230-EGL1 lub równoważnych (równoważność opisana w SIWZ) wg. dokumentacji - H=ponad 2m

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.