Olsztyn, 05.06.2019 r.

WO-IV.272.8.2019

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap I.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ NR 2

- W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: jaką średnicę ma istniejąca kanalizacja sanitarna która ma zostać poddana renowacji?,

odpowiedź: istniejąca kanalizacja sanitarna poddawana przebudowie jest o średnicy nominalnej 200 mm,

- pytanie nr 2: czy Zamawiający dopuści zastosowanie rury fi 200x9,6 mm o sztywności obwodowej 32 kPa do cracingu? Wg wiedzy Wykonawcy jeśli istniejąca kanalizacji sanitarna ma średnicę 
fi 200 wówczas rura do cracingu o ściance 5.9 mm może być zbyt miękka,

odpowiedź: zamawiający dopuszcza zastosowanie rury fi 200x9,6 mm o sztywności obwodowej 32 kPa.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- dotychczasowa treść Rozdziału XI pkt 9 ppkt 1 SIWZ zostaje zastąpiona następującą treścią:

                - Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

                - Oferta

                - „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie DPG w Bezledach – etap I”

                - Nie otwierać przed 10.06.2019 r. godz. 10:30

- dotychczasowa treść Rozdziału XII SIWZ zostaje zastąpiona następującą treścią:

"1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 354, w terminie do dnia 10.06.2019 r. do godz. 10:00.

2.	Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 316 w dniu 10.06.2019 r. o godz. 10:30.”,

- dotychczasowe pozwolenie na budowę traktowane jako załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastąpione zostaje pozwoleniem na budowę po modyfikacji stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.